|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ABDULLAH1\AppData\Local\Temp\1f40476c-0d5e-415a-971a-342eda14546f_Fwd selcuk logo (1).zip.46f\selcuk-logo (111).jpg | **PERİYODİK YANGIN CİHAZLARI BAKIM FORMU** | **Doküman No** | **SÜ-KYS-BİDB-FRM-11** |
| **Yayın Tarihi** | 01.02.2018 |
| **Revizyon Tarihi/No** | 00 |
| **Sayfa No** | 1-1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YAPILAN İŞLER** | **OTOMATİK**  **GAZLI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI** | | **BAKIMI YAPAN** | **TARİH** | **İMZA** |
| **BİDB FM200** | **BİLMER FM200** |
| **1. Panoda Detektör Testi Yapıldı mı?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **2. Panodaki Akü Testi Yapıldı mı?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **3. Gaz Tüpü Basınç Seviye Kontrolü sağlandı mı?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **4. Detektörlerin Gözle Kontrolü sağlandı mı?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **5. Pano Kullanım Kılavuzu Yerinde mi?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **6. Çalışanların Başlatma ve Durdurma Eğitimi var mı?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **7. Basınçlı Gazlarla İlgili Tedbirler Alındı mı?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **8. Tüp Elle Başlatma Pimi Kontrolü Yapıldı mı?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YAPILAN İŞLER** | **YANGIN VE DUMAN ALGILAMA SİSTEMİ** | | **BAKIMI YAPAN** | **TARİH** | **İMZA** |
|  |  |
| **1.Detektör Testleri Yapıldı mı?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **2. Yangın Anında Aranılacak Kişi Listesi Güncel mi?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **3. Yangın Haber ve Alarm Sistemi Test Edildi mi?/ Çalışıyor mu?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **4. Akü Kontrolü Yapıldı mı?** |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| \*Bu bakımlar yılda bir kez de firma tarafından yaptırılmalıdır. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi** | **Onaylayan Daire Başkanı** | Sayfa No  1/1 |
| **Abdullah BAŞOĞUL** | **Kaan Doğan ERDOĞAN** |