|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ABDULLAH1\AppData\Local\Temp\1f40476c-0d5e-415a-971a-342eda14546f_Fwd selcuk logo (1).zip.46f\selcuk-logo (111).jpg | **PERİYODİK UPS CİHAZLARI BAKIM FORMU** | **Doküman No** | **SÜ-KYS-BİDB-FRM-14** |
| **Yayın Tarihi** | 01.02.2018 |
| **Revizyon Tarihi/No** | 00 |
| **Sayfa No** | 1-1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YAPILAN İŞLER** | **UPS CİHAZI NUMARASI** | | | | **BAKIMI YAPAN** | **TARİH** | **İMZA** |
| **Socomec** | **Socomec** | **Inform** | **Pop Rack** |
| **Alarm kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **Akülerin kontrolleri** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **Yük dağılımı kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **Kabloların gözle kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **Dağıtım pano ve sigortalarının kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **Şebeke kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **UPS’ lerin Tandem kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YAPILAN İŞLER** | **UPS CİHAZI NUMARASI** | | | | **BAKIMI YAPAN** | **TARİH** | **İMZA** |
| **Socomec** | **Socomec** | **Inform** | **Pop Rack** |
| **Alarm kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **Akülerin kontrolleri** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **Yük dağılımı kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **Kabloların gözle kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **Dağıtım pano ve sigortalarının kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **Şebeke kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |
| **UPS’ lerin Tandem kontrolü** |  |  |  |  |  | ../ ../ …. |  |

|  |
| --- |
| \*Bu bakımlar personel tarafından ayda bir kez, firma tarafından yılda bir kez yapılmalıdır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi** | **Onaylayan Daire Başkanı** | Sayfa No  1/1 |
| **Abdullah BAŞOĞUL** | **Kaan Doğan ERDOĞAN** |